## Datenblatt
Stammdatenblatt für Messmittel | [5 empty] | LOGO
Art | [8 empty] | IT-Buchungen
Messbereich | [8 empty] | Suchbegriff
externe Nr. | [8 empty] | Materialstamm
interne Nr. | [8 empty] | Charge
Hersteller |  |  |  |  | F O T O |  |  |  | Werk
Lieferant | [8 empty] | Lagerort
Preis | [8 empty] | IT-Bestand
Wartung
VDI-Richtl
Fehlergrenze
Kalibrierung
| WE | Monat
Datum |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
SOLL1
SOLL2
SOLL3
SOLL4
SOLL5
IST1
IST2
IST3
IST4
IST5
ABW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABW4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABW5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mittelwert x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Streuung R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entscheid / Verifizierung | OK | OK | OK
| OK | bedingt OK | nicht OK

## Beispiel
Stammdatenblatt für Messmittel | [5 empty] | LOGO
Art | BMS | [7 empty] | SAP-Buchungen
Messbereich | 0 - 25 | [7 empty] | Suchbegriff
externe Nr. | [8 empty] | Materialstamm
interne Nr. | 85658 | [7 empty] | Charge
Hersteller | PAV | [7 empty] | Werk
Lieferant | Gruber | [7 empty] | Lagerort
Preis | ? | [7 empty] | SAP-Bestand
Wartung
VDI-Richtl | 2618 Blatt 10.1
Fehlergrenze | 4
Kalibrierung
| WEIN | Oktober | April | Oktober | April | Oktober | April | Oktober | April | Oktober | April | Oktober | April
Datum | 2013-07-01 | 2013-10-17 | 2014-04-01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
SOLL1 | 0 | Oktober: 0; April: 0
SOLL2 | 7 | Oktober: 7; April: 7
SOLL3 | 13 | Oktober: 13; April: 13
SOLL4 | 19 | Oktober: 19; April: 19
SOLL5 | 25 | Oktober: 25; April: 25
IST1 | 0 | Oktober: 0; April: 0
IST2 | 7 | Oktober: 7; April: 7.001
IST3 | 13.001 | Oktober: 13.003; April: 13.002
IST4 | 19.002 | Oktober: 19.003; April: 19.002
IST5 | 25.001 | Oktober: 25.003; April: 25.002
ABW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABW2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABW3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABW4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABW5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mittelwert x | 0.75 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Streuung R | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f max | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
OWG | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Entscheid / Verifizierung | OK | bar: Oktober to April

## Kalibrieranweisung
Kalibriervorgabe nach VDI/VDE/DGQ in der jeweils gültigen Fassung |  | x = bei jeder Kalibrierung
x = Eingangsprüfung
|  | 2618 Blatt 9.1 | 2618 Blatt 10.1 | 2618 Blatt 13
lfd. Nr | Arbeitsgang | Messschieber | Bügelmessschraube | Taster | sonstige
1 | Beschriftung und Identnummer - | x | x | x | x
2 | Stammdatenblatt anlegen | x | x | x | x
3 | extrene Nummer erfassen | x | x | x | x
4 | oder interne Nummer vergeben | x | x | x | x
5 | Reinigung (speziell der Messflächen) | x | x | x | x
6 | Sichtprüfung (Beschädigungen, Korrosion usw). Wenn möglich nacharbeiten oder sofort der Verwendung entziehen (ext. Reparatur klären) | x | x | x | x
7 | Temperieren (nur bei größeren Temperaturunterschieden als ca. 5 °C zwischen Raum- und Verwendungstemperatur) | x | x | x | x
8 | Funktionsprüfung (Gängigkeit, Sichtspalt, Skalenlesbarkeit, Anzeige, Batterie usw.) | x | x | x | x
9 | Auswahl der Endmaße (mindestens 4 Stk in gleichmäßigen Abständen auf den Messbereich aufgeteilt - die zuletzt Verwendeten nicht sofort wieder verwenden) | x | x |  | x
10 | 5 Messungen an EINEM Endmaß |  |  | x
11 | Festgestellte Maße ins Protokoll eintragen | x | x | x | x
12 | Ergebnis bewerten und Entscheid treffen (OK = wenn Fehlergrenzen nicht überschritten werden, NIO = wenn Fehlergrenzen überschritten werden, SO = Sonderfreigabe durch QM) | x | x | x | x
13 | Prüfplakette (mit eingestanztem nächsten Kalibrierungsdatum) aufkleben | x | x | x | x
14 | Messmittel (samt Behälter) aus- der zurück geben | x | x | x | x
15 | SAP-Bestand buchen | x | x | x | x

## Fehlergrenzen
Bügelmessschraube
Messbereich | Fehlergrenzen (DIN 863-1)
0 - 25 | 4
25 - 50 | 4
50 - 75 | 5
75 - 100 | 5
100 - 125 | 6
125 - 150 | 6
150 - 175 | 7
175 - 200 | 7
in mü
Messschieber
50 | 50
100 | 50
200 | 50
300 | 50
400 | 60
500 | 70
600 | 80
700 | 90
800 | 100
900 | 110
1000 | 120
1200 | 140
1400 | 160
1600 | 180
1800 | 200
2000 | 220
in mü

## Messmitteldatenbank
Messmitteldatenbank | [11 empty] | 0
Art | Messbereich | externe Mummer | interne Nummer | Hersteller | Lieferant | Standort | SAP-WERK | Benutzer | SAP-Lagerort | Prüf-intervall | nächste Prüfung | Preis | Wartungskosten | neuer Link | Bemerkungen
BMS | 0 - 25 mm | 85658 | --- | PAV | GRUBER |  |  |  |  | 6 Monate |  |  |  | #Beispiel!A1
DIGI-BMS | 0 - 25 mm | --- | B002 |  | Spiral |  |  |  |  | 6 Monate
MS | 0 - 1000 mm | 300542002 | --- | Preisser | [5 empty] | 1 Jahr
TASTER | 0 - 20 mm | 7305 | --- | MITUTOYO | HUBER WERKZEUG |  |  |  |  | 6 Monate